西南医科大学附属口腔医院询价采购报价单

| 项目名称 | 氧化亚氮（笑气） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购内容 | 40L氧化亚氮（笑气）。 |  |  |  |
| 商务要求（实质性要求） | - 中标人按照采购报价单规定的货物名称、规格、参数要求进行配送。如有质量问题或与采购需求不符，由中标人承担全部责任，采购人保留追究相关损失的权利； - 交货时间：根据采购人实际需要送货； - 付款时间、方式：自中标人交付货物后，采购人验收合格入库后1个季度内支付款项。采购人付款前，中标人须向甲方出具完整、合法、有效的完税发票及凭证资料进行结算。 |  |  |  |
| 技术参数要求 | - 氧化亚氮（笑气）纯度：≥99.9%；质量标准：符合《中国药典》2025版第二部要求； - 中标人根据采购人所需气瓶数量和规格大小(气瓶应按相关标准和要求灌满氧气，气瓶的所有权归投标人)进行瓶装医用气的配送，提供的气瓶须在质检合格期内； - 若投标人为生产厂家须具有有效的《药品生产许可证》；若投标人为非生产厂家须具有有效的《药品经营许可证》、生产厂家的《药品生产许可证》; - 投标人具有有效的《危险化学品经营许可证》; - 投标人须具有有效的《气瓶充装许可证》或者《移动式压力容器充装许可证》; - 中标人为本项目配置的配送驾驶员应具备中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证，从业资格类别含：道路危险货物运输驾驶员；为本项目配置的配送押运人员应具备中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证，从业资格类别含：道路危险货物运输押运人员。 |  |  |  |
| 报 价 |  |  |  |  |
| 报价项目 | 单价限价（元） | 规格型号 | 数量 | 单价报价（元） |
| 氧化亚氮（笑气） | 2200 | 40L | 4瓶 |  |

注：

1.报价包含气体和气瓶的使用费及运输费。由中标人负责对所有气瓶进行维护，此费用已包含于报价中，采购人不再另行支付；

- 供应商需提供营业执照复印件（2）法人授权书（法人参加可不提供）及法人、被授权人身份证复印件；

- 此表为供应商报价唯一依据，盖章并签字视为完全响应上述商务要求及技术参数要求。

报价单位（盖章）：                           法定代表人（签章）：

联系电话：

年   月    日